## Slide 1: PEMANTAPAN MUTU LABORATORIUM TBC
Rini Listyaningrum

## Slide 3
TBC

## Slide 6
Eliminasi TB
End TB Strategy
Zero TB (2050)
Zero Death
Zero Suffering
Zero New Infection
Insiden TB<1 kasus/1 juta penduduk /tahun

## Slide 7: Diagnostik untuk TB Paru
Traditional Dx
Symptom screening
Chest X Ray
Microscopy (Zn, Kinyoun)
Solid Media Culture
Drug Sensitivity Test
New Dx
Interferon Gamma Release Assay (IGRA)
Fluorescence (dg Auramin O/Auramin Rhodamin)
Liquid Media Culture (Bactec 9000, MGIT/ESPII System)
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Line Probe Assay
Teknologi lain
6 – 8 mgg
Molekuler MDR TB Thd INH dan Rif

## Slide 8: Peran laboratorium
Diagnosis
Follow Up
Evaluasi Terapi
Mikroskopis
Biakan
Uji Kepekaan
Biomolekuler

## Slide 9: RENCANA TINDAK LANJUT
Penjenjangan sesuai kompetensi laboratorium
Sistem Rujukan Pelayanan & Pembinaan (manajerial , teknis)
Pemantapan Mutu

## Slide 10
Lab Rujukan TB nasional
Lab Rujukan Provinsi (RUS 2)
Lab Intermediate (RUS 1)
Fasilitas Lab Mikroskopis (FLM)
Fasilitas Lab Satelit (FLS)

## Slide 11: Puskesmas Pembantu
Sebagai FLS
Pengumpulan dahak , pembuatan contoh uji, fiksasi
Merujuk sampel untuk dibaca ke FLM
Tindak lanjut hasil dan rekomendasi

## Slide 12: Puskesmas
Sebagai FLM menerima rujukan dari FLS
Membuat sediaan , pewarnaan , pembacaan mikroskopis
Isian reg TB 04, TB 05, TB 06
Mewakili ±150.000 populasi
1-2 sediaan per hari
1 tenaga analis kesehatan D3 terlatih TB
Ruang dan fasilitas standar
Menindak lanjuti umpan balik dari wasor (wakil supervisor)
Pembinaan FLS
Dasar Hukum SK Kadinkes Kab/Kota

## Slide 13: Balkesmas Magelang
Sebagai RUS 1 untuk Kota Magelang, Kab Magelang, Wonosobo, Temanggung
Melakukan PME dan supervisi FLM
Pengembangan jejaring lab Mikro
Pemantauan kualitas reagen
Laporan PME  koord dengan Dinkes Kab/Kota
Pendataan Lab TB

## Slide 14: BLK Prov. Jateng
Sebagai Rujukan Umum Silang 2, bila ada discordance FLM dan RUS 1
Memantau kualitas reagen di Lab Jejaring
Rekap PME
Pembinaan teknis RUS 1
Dasar hukum: SK Kadinkes Prov

## Slide 15: BLK Provinsi Jawa Barat
Sebagai rujukan TB Nasional mikroskopis
Memfungsikan jejaring Lab TB
Menentukan spesifikasi alat dan bahan untuk pemeriksaan pada jejaring lab TB
Mengadakan PME TB pada jejaring lab TB
Dasar hukum: Permenkes

## Slide 16: Pemantapan Mutu
Hasil akurat
Identifikasi tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahan
Menjamin tindakan perbaikan dilakukan dengan tepat
PMI
PME
Peningkatan Mutu (Quality Improvement)

## Slide 17: PMI- Pemantapan Mutu Internal
Pra analisis
Analisis
pasca analisis

## Slide 18: Tempat Pengumpulan Dahak
Ruang Terbuka  Ventilasi langsung
Ruang Tertutup  Ventilasi baik
Jangan di laboratorium, kamar kecil/toilet/wc, ruang tunggu, ruang pendaftaran, tempat dengan ventilasi jelek

## Slide 19
Lepas gigi palsu jika ada
Kumur dengan air bersih
Tahan nafas beberapa detik
Dekatkan pot, Batukkan dengan keras
Tutup pot, bersihkan mulut dan cuci tangan
Tarik nafas 2–3 kali
Cara Mengeluarkan Dahak

## Slide 20
Dahak Mukoid (dahak berlendir dan kental)
Dahak muko purulent (dahak kental berwarna kuning kehijauan)
Dahak Purulen (Kental dan Lengket)
Dahak bercampur darah)
Air Liur (saliva)
Tampilan Fisik Spesimen Dahak
Cek : Kekentalan , Warna, Volume

## Slide 24: Sediaan

## Slide 28: Uji Fungsi Cat Ziehl Neelsen
Pada cat baru : membuat sediaan dari BTA negative dan BTA +1. Hasil BTA merah cerah latar belakang biru. Tdk ada endapan warna
Cat lama secara rutin diperiksa Methylen blue dan Kristal Carbol fuchsin, bila ada endapan disaring
Dekolorisasi sering tidak sempurna bila asam alkohol sdh berubah/menguap

## Slide 29: Pasca analisis
Dekontaminasi alat dan bahan infeksius
Pengelolaan limbah infesius dan non infeksius
Pemeliharaan mikroskop

## Slide 31
Proses dekontaminasi limbah sebelum dibuang

## Slide 32: PME- Pemantapan Mutu Eksternal
Uji Silang (Blinded Rechecking)
Supervisi/Bimtek
Tes Panel/ Proficiency test
Metode Uji Silang:
Lot Quality Assurance System(LQAS ), indikator keberhasilannya:
  Cakupan 90%
  Rutinitas 90%
  Kinerja baik 80%;
Baik : pembacaan tanpa kesalahan besar & kesalahan kecil <3

## Slide 33
Matur Nuwun